附件：

广西培贤国际职业学院

普

通

话

测

试

站

建

设

方

案

一、测试站环境条件具体内容和要求

- 机测站共设计测试机位16个，备考室一个，候考室一个，办公室一间。场地面积需求预计200平米，总造价14万元。 - 测试机位墙体用厚度为100mm石膏板或隔音板，在2.2-2.8m的高度之间用塑钢做框架，中间隔音棉；内墙用针孔式隔音板装饰，顶部安装扬声器、送迎风窗口，测试室内外顶部安装节能型顶式照明工具，测试室外墙和走廊用壁纸装饰；装套门。 - 机测站机位室内安装空调风管机，通风管道和所有线路在顶部布置，通信线路、照明线路要分别穿管引进，测试室内计算机桌下装一个五孔电源插座：测试室内照明开关在测试室侧边安装。 - 整间机位轻钢龙骨吊顶、装格栅灯，地面铺设与墙体颜色配套的塑胶地板。 - 每间机位施工完成后具体包括下列子系统： - 测试站声学装修系统 - 智能化综合布线系统 - 远程监控系统 - 呼叫广播系统 5）无纸化备考系统线路及接口

二、广西培贤国际职业学院测试站仪器设备采购及安装项目报价单

项目编号：GXPXGJZYXY-2019-05

预算金额：壹拾肆万元整（¥140000.00）

| 序号 | 设备 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  | 报价参考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑套装 | 联想启天M425，CPU：酷睿i5 8500六核，内存：4G DDR4，硬盘：1T机械，显卡：710 2G，显示器：19.5寸，键鼠：USB套装 | 套 | 18 | 单独加显卡 |  |  |
| 2 | 广播设备 | 壁挂音响教室音箱校园公共广播系统 | 套 | 1 | 250瓦功放+20只570音响 |  | 京东：https://item.jd.com/31066607202.html#crumb-wrap |
| 3 | 有线鹅式话筒 | 有线台式鹅颈电容会议公共广播话筒麦克风广播喊话咪 | 个 | 1 | 接广播设备 |  | https://item.jd.com/1807208134.html |
| 4 | 监控设备 | 海康威视摄像头 16路带2T硬盘 200万套装 POE供电红外50米 拾音监控手机监控B12H2室内室外监控(4mm,半球) | 套 | 1 | 京东报价 |  | https://item.jd.com/100006381224.html |
| 5 | 监控显示器 | 21.5 | 个 | 1 | 京东报价 |  | https://item.jd.com/1448102.html |
| 6 | 网线 | 纯铜，绿联 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 7 | 线槽 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 8 | 文件柜 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 交换机 | TP-LINK 16口百兆非网管交换机 监控网络网线分线器 企业级分流器 金属机身 TL-SF1016D | 台 | 2 | 京东报价 |  | https://item.jd.com/252687.html |
| 10 | 考试桌椅 | 桌子：1、尺寸：140mm*70mm*76mm。 2、台面:采用三聚氰胺双贴面板，基板采用25mm厚的优质防潮中密度纤维板，台面带主机，显示器出线孔。 3、滑轨：统一采用高档优质不锈钢两节滚珠滑道，静音，承重35KG以上。 6、铰链：高档优质不锈钢冲压成型，承重，经久耐用。 椅子：高品质耐磨PU皮，耐用不脱皮，人体工程学考背，流线扶手设计，牢固弓形脚，采用优质电镀工艺，美观且不易生锈，可承重150KG。 | 套 | 20 |  |  |  |
| 11 | 候考桌椅 | 椅子：34mm*24mm*46mm，三聚氰胺双贴面板，基板采用25mm厚的优质防潮中密度纤维板。 | 把 | 30 |  |  |  |
| 12 | 考试专用打印机 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 装修 | 吸音装修 | 间 | 16 |  |  |  |
| 商务要求 | 售后服务及其他要求： 1、质量保证期：质量保证期不少于1年（自最终验收合格之日算），在质保期内设备运行发生故障，免费上门维修、免费更换零部件；设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和供应商另行商议。 2、售后技术服务要求：免费送货上门，免费安装调试。出现故障必须在12小时内做出答复，一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决。培训服务：设备安装调试完成后，供应商提供免费技术培训，保证设备使用人员掌握设备操作的各种知识和技巧。 3、交货时间及地点：交付使用时间：自签订合同之日起30个工作日内。交货地点：采购单位指定地点。 4、付款条件：以后续签订合同为准。。 5、其他要求： （1）本项目为总包干价，所有设备材料的安装施工以及设备（含软件）的安装调试，至系统验收合格前所发生的所有费用均由供应商负责。 （2）投标报价超过预算价做无效投标处理。 6、采购人的特殊要求及说明： （1）、本项目的技术参数和性能配置为实质性响应的配置要求，响应文件中如不满足技术参数要求的或提供软件截图界面证明不符合招标文件要求的视为实质性不响应，做无效投标处理，如供货的技术参数和性能配置与本项目的货物技术参和性能配置不一致的或有争议的，以本表的技术参数和性能配置要求为准。 （2）、现场勘察：本项目统一组织现场勘察，由各投标人的法定代表人或法人授权委托代理人持本人身份证原件、法人授权委托书原件（授权委托时须提供），按时参加并签到（填写踏勘现场签到表并由业主加盖公章或签字）。现场踏勘时间统一定于2019年11月28日（星期四）上午9时进行（逾期自负），集合地点：广西培贤国际职业学院 （集合并签到），联系人：曾老师 ，联系电话：0776-5669792 ，由此所发生的一切费用均由投标人自行承担。踏勘现场签到表必须由法定代表人或法人授权委托代理人签字或盖章后随投标文件一同递交，否则投标无效。若不按规定参加踏勘现场的投标人，做投标无效处理。 |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖公章）：

联系人及电话：

报价日期：